## Лист1
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ЭНЕРГИЯ | [15 empty] | Дата_18.12.2020
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 04 час 00 |  |  | 10 час 00 |  |  | 18 час 00 |  |  | 20 час 00
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 6.3 МВА | 110 кВ | 7 |  | Рхх
Qхх
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 1 | 0.01 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 5 | 0.05 | 0
РПН
|  | № | 110 кВ |  |  | Рхх
Qхх
6 кВ
РПН
|  | № | тсн1 |  |  | Рхх |  |  | 0.02 |  |  | 0.018 |  |  | 0.02 |  |  | 0.018
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
10 (6) кВ
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
ф. 6 кВ
Производство 1 (яч.2)
Производство 2 (яч.5)
Производство 3 (яч.6)
Производство 4 (яч.10)
Производство 5 (яч.16)
Производство 6 (яч.20)
Производство 7 (яч.21)
Производство 8 (яч.24)
| Нагрузка СК, Мвар |  |  | №
| Батарея СК, Мвар |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | 1сш\2сш |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | 1сш\2сш |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 6 кВ | 1сш\2сш |  |  |  |  | \6,3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
| Cos j |  |  | № 1 6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | № 2 6 |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T2 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
| Замер провел |  |  | медведев д.ю.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст