## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2021 | года
ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим-Пермяки- Вырубки" | 10 (10.5) | 06,45 2021.04.05 | 07,40 2021.04.05 | В | 0.916 | ВЛ,ТП |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 152 |  | №007 05.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 11,12 2021.04.06 | 11,15 2021.04.06 | П | 0.049 | ВЛ,ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№7 "Шаля" | 10 (10.5) | 14,00 2021.04.12 | 14,20 2021.04.12 | П | 0.333 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Колпаковка" | 35 | 14,00 2021.04.12 | 17,35 2021.04.12 | П | 3.583 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 315 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 13,00 2021.04.13 | 14,22 2021.04.13 | П | 1.366 | ВЛ,ТП |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 ф.1" | 6 (6.3) | 12,00 2021.04.17 | 18,00 2021.04.17 | П | 6 | ВЛ,ТП |  |  | 72 | 0 | 30 | 42 | 0 | 0 | 30 | 42 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток", 2 СШ - ЦРП590 | 6 (6.3) | 19,34 2021.04.22 | 20,40 2021.04.22 | В | 1.099 | КЛ,ВЛ,ТП |  |  | 117 | 0 | 30 | 87 | 0 | 0 | 30 | 87 | 0 | 157 |  | №008 22.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | ООО "Энергошаля" | КЛ | ЦРП590 яч.№7 | 6 (6.3) | 20,40 2021.04.22 | 22,00 2021.04.22 | В | 1.333 | КЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  | №009 22.04.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
9 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Сарга" | 10 (10.5) | 12,30 2021.04.23 | 13,07 2021.04.23 | П | 0.616 | ВЛ,ТП |  |  | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 201 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим-Пермяки- Вырубки" | 10 (10.5) | 08,50 2021.04.24 | 09,30 2021.04.24 | В | 0.666 | ВЛ,ТП |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 142 |  | №010 24.04.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №3 "Шаля" | 10 (10.5) | 19,55 2021.04.26 | 22,05 2021.04.26 | В | 2.166 | ВЛ,ТП |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 254 |  | №011 26.04.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь