## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2021 | года
ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Сарга" | 10 (10.5) | 13,10 2021.05.01 | 18,30 2021.05.01 | П | 5.333 | ВЛ,ТП |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, ф.1, ф.3, ф.5, ф.9 | 6 (6.3) | 19,00 2021.05.01 | 19,35 2021.05.01 | В | 0.583 | ВЛ,ТП |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 78 |  | №012 01.05.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 13,38 2021.05.05 | 13,50 2021.05.05 | П | 0.199 | ВЛ,ТП |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Колпаковка" | 10 (10.5) | 14,00 2021.05.05 | 15,30 2021.05.05 | П | 1.499 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер "Дикая Утка" | 10 (10.5) | 15,20 2021.05.05 | 17,00 2021.05.05 | П | 1.666 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 ф.2" | 6 (6.3) | 06,00 2021.05.11 | 20,00 2021.05.11 | П | 14 | ВЛ,ТП |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Сарга" | 10 (10.5) | 13,00 2021.05.12 | 15,55 2021.05.12 | П | 2.916 | ВЛ,ТП |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 13,00 2021.05.13 | 14,40 2021.05.13 | П | 1.666 | ВЛ,ТП |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 352 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№3 "Сабик" | 10 (10.5) | 19,21 2021.05.13 | 20,40 2021.05.13 | В | 1.316 | ВЛ,ТП |  |  | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 171 |  | №013 13.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№4 "Сабик" | 10 (10.5) | 19,21 2021.05.13 | 20,40 2021.05.13 | В | 1.316 | ВЛ,ТП |  |  | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 171 |  | №014 13.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Колпаковка" | 10 (10.5) | 19,30 2021.05.13 | 19,40 2021.05.13 | В | 0.166 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 142 |  | №015 13.05.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
12 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Сарга" | 10 (10.5) | 04,20 2021.05.14 | 05,40 2021.05.14 | В | 1.333 | ВЛ,ТП |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 150 |  | №016 14.05.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
13 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Пастушный" | 10 (10.5) | 04,20 2021.05.14 | 12,00 2021.05.14 | В | 7.666 | ВЛ,ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 |  | №017 14.05.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
14 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 "Илим" | 10 (10.5) | 08,20 2021.05.14 | 08,40 2021.05.14 | П | 0.333 | ВЛ,ТП |  |  | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Сарга" | 10 (10.5) | 12,05 2021.05.15 | 14,00 2021.05.15 | В | 1.916 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 208 |  | №018 15.05.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
16 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Пастушный" | 10 (10.5) | 12,05 2021.05.15 | 16,00 2021.05.15 | П | 3.916 | ВЛ,ТП |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.5 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.17 | 17,00 2021.05.17 | П | 7 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 ф.1" | 6 (6.3) | 20,00 2021.05.17 | 21,00 2021.05.17 | В | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 72 | 0 | 30 | 42 | 0 | 0 | 30 | 42 | 0 | 157 |  | №019 17.05.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
19 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Колпаковка" | 35 | 13,00 2021.05.18 | 15,45 2021.05.18 | П | 2.749 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 315 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.6 | 6 (6.3) | 14,20 2021.05.18 | 16,00 2021.05.18 | П | 1.666 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.3 | 6 (6.3) | 15,06 2021.05.19 | 16,10 2021.05.19 | П | 1.066 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.5 | 6 (6.3) | 13,00 2021.05.21 | 17,00 2021.05.21 | П | 4 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 357 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 15,00 2021.05.25 | 16,00 2021.05.25 | П | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№3 "Сабик" | 10 (10.5) | 15,19 2021.05.25 | 17,52 2021.05.25 | В | 2.549 | ВЛ,ТП |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 |  | №020 25.05.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
25 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№4 "Сабик" | 10 (10.5) | 00,00 2021.05.26 | 10,50 2021.05.26 | В | 10.833 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 170 |  | №021 25.05.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
26 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№3 "Сабик" | 10 (10.5) | 06,20 2021.05.26 | 09,15 2021.05.26 | В | 2.916 | ВЛ,ТП |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 |  | №022 26.05.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
27 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 "Илим" | 10 (10.5) | 01,00 2021.05.31 | 11,40 2021.05.31 | В | 10.666 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 185 |  | №023 31.05.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь