## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | АВГУСТ | месяц | 2021 | года
ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 3,00 2021.08.01 | 10,20 2021.08.01 | В | 7.333 | ВЛ,ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 165 |  | №040 01.08.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 09,00 2021.08.02 | 16,00 2021.08.02 | П | 7 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим-Пермяки- Вырубки" | 10 (10.5) | 12,50 2021.08.02 | 18,50 2021.08.02 | В | 6 | ВЛ,ТП |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 142 |  | №041 02.08.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 09,00 2021.08.03 | 16,00 2021.08.03 | П | 7 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 09,00 2021.08.04 | 16,00 2021.08.04 | П | 7 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 09,00 2021.08.05 | 16,00 2021.08.05 | П | 7 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 1,30 2021.08.06 | 08,15 2021.08.06 | В | 6.749 | ВЛ,ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 165 |  | №042 06.08.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
8 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 09,00 2021.08.09 | 17,00 2021.08.09 | П | 8 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 09,00 2021.08.10 | 17,00 2021.08.10 | П | 8 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Колпаковка" | 10 (10.5) | 14,00 2021.08.10 | 16,00 2021.08.10 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 09,00 2021.08.11 | 15,00 2021.08.11 | П | 6 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ГО Березовский Фидер 35 кВ "Монетка-Лосинка" | 35 | 15,10 2021.08.12 | 17,20 2021.08.12 | П | 2.166 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, ф.1, ф.3, ф.5, ф.9 | 6 (6.3) | 14,35 2021.08.12 | 15,50 2021.08.12 | В | 1.249 | ВЛ,ТП |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 105 |  | №043 12.08.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
14 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.13 | 16,00 2021.08.13 | П | 6 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 15,00 2021.08.18 | 16,00 2021.08.18 | П | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Сарга" | 10 (10.5) | 07,20 2021.08.19 | 16,50 2021.08.19 | В | 9.499 | ВЛ,ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 208 |  | №044 19.08.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
17 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Пастушный" | 10 (10.5) | 07,20 2021.08.19 | 17,40 2021.08.19 | В | 10.333 | ВЛ,ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 |  | №045 19.08.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
18 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.22 | 19,22 2021.08.22 | В | 9.366 | ВЛ,ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 165 |  | №046 22.08.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
19 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Пермяки- Вырубки" | 10 (10.5) | 13,20 2021.08.25 | 14,00 2021.08.25 | В | 0.666 | ВЛ,ТП |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 57 |  | №047 25.08.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
20 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Пермяки- Вырубки" | 10 (10.5) | 23,00 2021.08.25 | 10,30 2021.08.26 | В | 11.499 | ВЛ,ТП |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 457 |  | №048 26.08.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
21 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Сарга" | 10 (10.5) | 13,40 2021.08.30 | 15,35 2021.08.30 | П | 1.916 | ВЛ,ТП |  |  | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь