## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ИЮЛЬ | месяц | 2021 | года
ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.9 | 6 (6.3) | 15,30 2021.07.01 | 16,30 2021.07.01 | В | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 |  | №034 01.07.2021 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | газовики порвали
2 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 "Илим" | 10 (10.5) | 10,00 2021.07.02 | 10,40 2021.07.02 | П | 0.666 | ВЛ,ТП |  |  | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 247 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 -фидер «590/3» | 6 (6.3) | 23,45 2021.07.03 | 15,34 2021.07.04 | В | 15.816 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85 |  | №035 03.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
4 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим- Расаленки-Унь" | 10 (10.5) | 19,20 2021.07.03 | 23,59 2021.07.03 | В | 4.649 | ВЛ,ТП |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 90 |  | №036 03.07.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
5 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-15, фид.№5 | 0.38 | 08,30 2021.07.05 | 16,55 2021.07.05 | П | 8.416 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-25, ТП-26,ТП-28,ТП-33 | 0.38 | 08,15 2021.07.06 | 08,25 2021.07.06 | П | 0.166 | ВЛ,ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-24, ТП-34,ТП-35 | 0.38 | 08,15 2021.07.06 | 19,20 2021.07.06 | П | 11.083 | ВЛ,ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Унь" | 10 (10.5) | 10,15 2021.07.07 | 11,42 2021.07.07 | П | 1.449 | ВЛ,ТП |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-24, фид.№3 | 0.38 | 08,00 2021.07.08 | 16,00 2021.07.08 | П | 8 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-25, ТП-26,ТП-28,ТП-33 | 0.38 | 08,10 2021.07.09 | 10,00 2021.07.09 | П | 1.833 | ВЛ,ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-24, ТП-34,ТП-35 | 0.38 | 16,00 2021.07.09 | 17,00 2021.07.09 | П | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-25, фид.№4 | 0.38 | 08,35 2021.07.12 | 17,10 2021.07.12 | П | 8.583 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-25, фид.№4 | 0.38 | 08,10 2021.07.13 | 17,10 2021.07.13 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Пермяки- Вырубки" | 10 (10.5) | 09,20 2021.07.15 | 16,00 2021.07.15 | П | 6.666 | ВЛ,ТП |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 752 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-25 | 0.38 | 08,05 2021.07.15 | 08,45 2021.07.15 | П | 0.666 | ВЛ,ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-24, ТП-26,ТП-28, ТП-33,ТП-34, ТП-35 | 0.38 | 08,05 2021.07.15 | 17,30 2021.07.15 | П | 9.416 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№3 "Сабик" | 10 (10.5) | 10,45 2021.07.16 | 12,00 2021.07.16 | П | 1.249 | ВЛ,ТП |  |  | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ГО Березовский Фидер 35 кВ "Монетка-Лосинка" | 35 | 15,30 2021.07.18 | 21,35 2021.07.19 | В | 30.083 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3561 |  | №037 18.07.2021 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
19 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 17,30 2021.07.20 | 18,10 2021.07.20 | П | 0.666 | ВЛ,ТП |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-25 | 0.38 | 14,35 2021.07.20 | 17,00 2021.07.20 | П | 2.416 | ВЛ,ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 -фидер «590/3» | 6 (6.3) | 12,05 2021.07.20 | 21,51 2021.07.20 | В | 9.766 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85 |  | №038 20.07.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
22 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.5 | 6 (6.3) | 08,10 2021.07.21 | 17,00 2021.07.21 | П | 8.833 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.5 | 6 (6.3) | 08,00 2021.07.22 | 16,00 2021.07.22 | П | 8 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Пермяки- Вырубки" | 10 (10.5) | 10,00 2021.07.22 | 16,00 2021.07.22 | П | 6 | ВЛ,ТП |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 412 |  |  |  |  | 1
25 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 13,12 2021.07.22 | 15,52 2021.07.22 | В | 2.666 | ВЛ,ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 65 |  | №039 22.07.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
26 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 -фидер «590/3» | 6 (6.3) | 21,45 2021.07.22 | 02,30 2021.07.23 | П | 4.749 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.27 | 03,10 2021.07.28 | П | 18.166 | ВЛ,ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 365 |  |  |  |  | 1
28 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.28 | 20,40 2021.07.28 | П | 11.666 | ВЛ,ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 254 |  |  |  |  | 1
29 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.29 | 15,50 2021.07.29 | П | 6.833 | ВЛ,ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
30 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 -фидер «590/3» | 6 (6.3) | 22,00 2021.07.30 | 09,30 2021.07.31 | П | 11.499 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 208 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь