## Отчет
По ПРИКАЗУ от 2 марта 2010 г. N 91 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ" окончательная ведомость будет скорректирована до 25.10.2021
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | СЕНТЯБРЬ | месяц | 2021 | года
ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №3 Шаля | 10 (10.5) | 14,45 2021.09.02 | 15,50 2021.09.02 | П | 1.083 | ВЛ,ТП |  |  | 1257 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 1225 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №3 Шаля | 10 (10.5) | 16,32 2021.09.04 | 17,15 2021.09.04 | В | 0.716 | ВЛ,ТП |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 71 |  | №049 04.09.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №3 Шаля | 10 (10.5) | 10,10 2021.09.05 | 10,55 2021.09.05 | В | 0.749 | ВЛ,ТП |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 71 |  | №050 05.09.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 10,00 2021.09.06 | 14,00 2021.09.06 | П | 3 | ВЛ,ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №3 Шаля | 10 (10.5) | 14,00 2021.09.06 | 17,00 2021.09.05 | П | 3 | ВЛ,ТП |  |  | 1257 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 745 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 05,30 2021.09.10 | 12,00 2021.09.10 | В | 6.499 | ВЛ,ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 165 |  | №051 10.09.2021 | 3.4.8.4 | 4.13, | 0
7 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 13,30 2021.09.21 | 15,30 2021.09.21 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 10,00 2021.09.24 | 17,35 2021.09.24 | П | 7.583 | ВЛ,ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ГО Березовский Фидер 35 кВ "Монетка-Лосинка" | 35 | 12,00 2021.09.28 | 20,00 2021.09.28 | П | 8 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1157 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ГО Березовский Фидер 35 кВ "Монетка-Лосинка" | 35 | 11,40 2021.09.29 | 20,40 2021.09.29 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1185 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Энергошаля" | ТП | ТП "Баранчинский" | 0.38 | 09,00 2021.09.29 | 17,00 2021.09.29 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь