## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2021 | года
ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.3 | 6 (6.3) | 08,00 2021.06.01 | 10,15 2021.06.01 | П | 2.249 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Колпаковка" | 10 (10.5) | 14,00 2021.06.01 | 15,40 2021.06.01 | П | 1.666 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.5 | 6 (6.3) | 08,30 2021.06.04 | 15,05 2021.06.04 | П | 6.583 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим- Вырубки-Уткинский завод" | 10 (10.5) | 12,00 2021.06.04 | 14,00 2021.06.04 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №3 Шаля | 10 (10.5) | 14,00 2021.06.07 | 16,00 2021.06.07 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 1257 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 1723 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.5 | 6 (6.3) | 08,20 2021.06.08 | 16,35 2021.06.08 | В | 8.249 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 105 |  | №024 08.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
6 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Пермяки- Вырубки" | 10 (10.5) | 09,00 2021.06.08 | 15,00 2021.06.08 | П | 6 | ВЛ,ТП |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Колпаковка" | 10 (10.5) | 14,00 2021.06.08 | 14,45 2021.06.08 | П | 0.749 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Колпаковка" | 10 (10.5) | 09,00 2021.06.09 | 10,00 2021.06.09 | П | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "КНС" | 10 (10.5) | 08,30 2021.06.10 | 11,30 2021.06.10 | П | 3 | ВЛ,ТП |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 ф.2" | 6 (6.3) | 10,20 2021.06.10 | 16,00 2021.06.10 | В | 5.666 | ВЛ,ТП |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 85 | АО «Оборонэнерго» - филиал «Уральский» (Свердловская обл.) | №025 10.06.2021 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
12 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.5 | 6 (6.3) | 09,20 2021.06.11 | 16,35 2021.06.11 | В | 7.249 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 126 |  | №026 11.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
13 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.3 | 6 (6.3) | 09,10 2021.06.15 | 17,10 2021.06.15 | П | 8 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.3 | 6 (6.3) | 09,10 2021.06.16 | 18,40 2021.06.16 | П | 9.499 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.3 | 6 (6.3) | 09,00 2021.06.17 | 15,00 2021.06.17 | П | 6 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Сарга" | 10 (10.5) | 23,35 2021.06.17 | 00,54 2021.06.18 | В | 1.316 | ВЛ,ТП |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 |  | №027 18.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
17 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.3 | 6 (6.3) | 09,30 2021.06.18 | 17,00 2021.06.18 | П | 7.499 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 12,00 2021.06.20 | 16,30 2021.06.20 | П | 4.499 | ВЛ,ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 278 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 "Илим" | 10 (10.5) | 14,20 2021.06.20 | 08,37 2021.06.21 | В | 18.283 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 185 |  | №028 20.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
20 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "КНС" | 10 (10.5) | 06,23 2021.06.22 | 08,30 2021.06.22 | П | 2.116 | ВЛ,ТП |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №3 Шаля | 10 (10.5) | 15,00 2021.06.22 | 16,00 2021.06.22 | П | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 1257 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 1225 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 "Илим" | 10 (10.5) | 15,20 2021.06.22 | 17,55 2021.06.22 | В | 2.583 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 |  | №029 25.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
23 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.5 | 6 (6.3) | 00,40 2021.06.23 | 01,50 2021.06.23 | В | 1.166 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 |  | №030 23.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
24 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.9 | 6 (6.3) | 00,40 2021.06.23 | 03,10 2021.06.23 | В | 2.499 | ВЛ,ТП |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 67 |  | №031 23.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
25 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 15,00 2021.06.23 | 16,15 2021.06.23 | П | 1.249 | ВЛ,ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 "Илим" | 10 (10.5) | 09,00 2021.06.24 | 11,45 2021.06.24 | П | 2.749 | ВЛ,ТП |  |  | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 247 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Колпаковка" | 10 (10.5) | 08,30 2021.06.25 | 08,50 2021.06.25 | П | 0.333 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
28 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.9 | 6 (6.3) | 23,09 2021.06.25 | 00,00 2021.06.26 | В | 0.849 | ВЛ,ТП |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 |  | №032 25.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
31 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 "Илим" | 10 (10.5) | 01,00 2021.06.26 | 03,20 2021.06.26 | В | 2.333 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |  | №033 26.06.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
29 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС Исток, РУ-6 кВ 2 СШ | 6 (6.3) | 06,00 2021.06.26 | 18,00 2021.06.26 | П | 12 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1
30 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | рп Верх-Нейвинский, ТП-13, яч.9 | 6 (6.3) | 10,10 2021.06.26 | 10,30 2021.06.26 | П | 0.333 | ВЛ,ТП |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
32 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№4 "Сабик" | 10 (10.5) | 14,50 2021.06.26 | 16,30 2021.06.26 | П | 1.666 | ВЛ,ТП |  |  | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 171 |  |  |  |  | 1
33 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Илим" | 10 (10.5) | 09,05 2021.06.28 | 12,45 2021.06.28 | П | 3.666 | ВЛ,ТП |  |  | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 247 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь