## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2021 | года
ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Пастушный" | 10 (10.5) | 10,00 2021.03.01 | 10,30 2021.03.01 | П | 0.499 | ВЛ,ТП |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 ф.3" | 6 (6.3) | 17,40 2021.03.01 | 22,20 2021.03.01 | В | 4.666 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 |  | №005 01.03.2021 | 3.4.8 | 4.13 | 0
3 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 14,00 2021.03.02 | 15,16 2021.03.02 | П | 1.266 | ВЛ,ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№7 "Шаля" | 10 (10.5) | 13,00 2021.03.05 | 13,40 2021.03.05 | П | 0.666 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 13,30 2021.03.09 | 15,15 2021.03.09 | П | 1.749 | ВЛ,ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 186 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 13,30 2021.03.10 | 15,15 2021.03.10 | П | 1.749 | ВЛ,ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 186 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 ф.3" | 6 (6.3) | 19,25 2021.03.10 | 22,27 2021.03.10 | В | 3.033 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 |  | №006 10.03.2021 | 3.4.8 | 4.13 | 0
8 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Колпаковка" | 35 | 18,15 2021.03.16 | 01,50 2021.03.17 | П | 7.583 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№7 "Шаля" | 10 (10.5) | 18,15 2021.03.16 | 01,50 2021.03.17 | П | 7.583 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Колпаковка" | 35 | 14,00 2021.03.17 | 15,05 2021.03.17 | П | 1.083 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№7 "Шаля" | 10 (10.5) | 14,00 2021.03.17 | 15,05 2021.03.17 | П | 1.083 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 16,26 2021.03.17 | 17,00 2021.03.17 | П | 0.566 | ВЛ,ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Колпаковка" | 35 | 13,00 2021.03.23 | 14,00 2021.03.23 | П | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь