## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2021 | года
ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энергошаля" | КЛ | Фидер 6 кВ "Стройка-1" | 6 (6.3) | 09,00 2021.01.09 | 12,00 2021.01.09 | В | 3 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |  | №1-1 09.01.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Сарга" | 10 (10.5) | 10,15 2021.01.11 | 11,55 2021.01.11 | В | 1.666 | ВЛ,ТП |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 104 |  | №1-2 11.01.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | ООО "Энергошаля" | КЛ | ПС "Исток, яч. 20 - ЦРП590 яч.9" | 6 (6.3) | 12,48 2021.01.11 | 22,00 2021.01.11 | В | 9.199 | КЛ,ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 |  | №001 12.01.2021 | 3.4.8 | 4.13 | 0
4 | ООО "Энергошаля" | КЛ | ПС "Исток, яч. 13 - ЦРП590 яч.2" | 6 (6.3) | 11,48 2021.01.12 | 19,40 2021.01.12 | В | 7.866 | КЛ,ТП |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 211 |  | №002 12.01.2021 | 3.4.8 | 4.13 | 0
5 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №3 "Шаля" | 10 (10.5) | 14,00 2021.01.15 | 15,00 2021.01.15 | П | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 254 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Колпаковка" | 35 | 11,11 2021.01.18 | 11,26 2021.01.18 | П | 0.249 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№3 "Сабик" | 10 (10.5) | 11,06 2021.01.25 | 13,02 2021.01.25 | П | 1.933 | ВЛ,ТП |  |  | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 452 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим-Пермяки- Вырубки" | 10 (10.5) | 23,07 2021.01.25 | 23,38 2021.01.25 | В | 0.516 | ВЛ,ТП |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 152 |  | №003 25.01.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
9 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим-Пермяки- Вырубки" | 10 (10.5) | 02,15 2021.01.26 | 02,38 2021.01.26 | В | 0.383 | ВЛ,ТП |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 142 |  | №004 26.01.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь