## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | АВГУСТ | месяц | 2020 | года
ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Пермяки- Вырубки" | 10 (10.5) | 06,35 2020.08.01 | 08,35 2020.08.01 | В | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 152 |  | №13 01.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 6 кВ "НОВ" | 6 (6.3) | 16,00 2020.08.03 | 19,30 2020.08.03 | В | 3.499 | ВЛ,ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 |  | №14 03.08.2020 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
3 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №3 "Шаля" | 10 (10.5) | 14,00 2020.08.05 | 15,00 2020.08.05 | П | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 254 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 "Илим" | 10 (10.5) | 07,48 2020.08.05 | 08,48 2020.08.05 | В | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 247 |  | №15 05.08.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
5 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 05,57 2020.08.09 | 09,40 2020.08.09 | В | 3.716 | ВЛ,ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 236 |  | №15 09.08.2020 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
6 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Сарга" | 10 (10.5) | 01,00 2020.08.10 | 02,30 2020.08.10 | В | 1.499 | ВЛ,ТП |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 223 |  | №16 10.08.2020 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
7 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №3 "Шаля" | 10 (10.5) | 14,25 2020.08.11 | 16,05 2020.08.11 | В | 1.666 | ВЛ,ТП |  |  | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 254 |  | №17 11.08.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
8 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "КНС" | 10 (10.5) | 14,00 2020.08.12 | 16,00 2020.08.12 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№4 "Сабик" | 10 (10.5) | 04,31 2020.08.15 | 10,50 2020.08.15 | В | 6.316 | ВЛ,ТП |  |  | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 452 |  | №18 15.08.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
10 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.17 | 18,00 2020.08.17 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.18 | 18,00 2020.08.18 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.19 | 18,00 2020.08.19 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Колпаковка" | 10 (10.5) | 12,45 2020.08.19 | 13,45 2020.08.19 | В | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 198 |  | №19 19.08.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
14 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.20 | 18,00 2020.08.20 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.21 | 18,00 2020.08.21 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.24 | 18,00 2020.08.24 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.25 | 18,00 2020.08.25 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 12,55 2020.08.25 | 13,10 2020.08.25 | В | 0.249 | ВЛ,ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 236 |  | №20 20.08.2020 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
19 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Колпаковка" | 10 (10.5) | 09,30 2020.08.25 | 09,55 2020.08.25 | В | 0.416 | ВЛ,ТП |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 198 |  | №21 25.08.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
20 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 ф.2" | 6 (6.3) | 06,00 2020.08.26 | 17,00 2020.08.26 | П | 11 | ВЛ,ТП |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 423 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.26 | 18,00 2020.08.26 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.27 | 18,00 2020.08.27 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.28 | 18,00 2020.08.28 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Колпаковка" | 10 (10.5) | 09,00 2020.08.28 | 14,30 2020.08.28 | П | 5.499 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 789 |  |  |  |  | 1
25 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 ф.2" | 6 (6.3) | 17,00 2020.08.29 | 19,00 2020.08.29 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 ф.1" | 6 (6.3) | 15,30 2020.08.29 | 17,00 2020.08.29 | В | 1.499 | ВЛ,ТП |  |  | 72 | 0 | 30 | 42 | 0 | 0 | 30 | 42 | 0 | 85 |  | №22 29.08.2020 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
27 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.31 | 18,00 2020.08.31 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь