## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ИЮЛЬ | месяц | 2020 | года
ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 10 кВ "Илим" | 10 (10.5) | 13,00 2020.07.08 | 15,00 2020.07.08 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 10,00 2020.07.10 | 12,00 2020.07.10 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим- Вырубки-Уткинский завод" | 10 (10.5) | 05,00 2020.07.13 | 08,00 2020.07.13 | П | 3 | ВЛ,ТП |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "КНС" | 10 (10.5) | 14,00 2020.07.14 | 17,10 2020.07.14 | П | 3.166 | ВЛ,ТП |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим- Вырубки-Уткинский завод" | 10 (10.5) | 05,00 2020.07.15 | 08,00 2020.07.15 | П | 3 | ВЛ,ТП |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "КНС" | 10 (10.5) | 14,00 2020.07.14 | 16,00 2020.07.14 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим- Вырубки-Уткинский завод" | 10 (10.5) | 06,00 2020.07.16 | 08,00 2020.07.16 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер "Очистные" | 10 (10.5) | 07,00 2020.07.16 | 13,00 2020.07.16 | П | 6 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Сарга" | 10 (10.5) | 15,15 2020.07.19 | 16,30 2020.07.19 | В | 1.249 | ВЛ,ТП |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 223 |  | №9 19.07.2020 | 3.4.12.3 | 4.13 | 1
10 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 18,15 2020.07.19 | 20,15 2020.07.19 | В | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 156 |  | №10 19.07.2020 | 3.4.12.3 | 4.13 | 1
11 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 09,30 2020.07.21 | 11,20 2020.07.21 | П | 1.833 | ВЛ,ТП |  |  | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 6 | 295 | 0 | 352 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Колпаковка" | 10 (10.5) | 13,00 2020.07.23 | 15,00 2020.07.23 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим- Вырубки-Уткинский завод" | 10 (10.5) | 12,30 2020.07.23 | 18,00 2020.07.23 | В | 5.499 | ВЛ,ТП |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 249 |  | №11 23.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
14 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим- Вырубки-Уткинский завод" | 10 (10.5) | 15,00 2020.07.29 | 15,15 2020.07.29 | П | 0.249 | ВЛ,ТП |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер "Очистные" | 10 (10.5) | 09,00 2020.07.29 | 17,15 2020.07.29 | П | 8.249 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 10 кВ "Илим" | 10 (10.5) | 09,00 2020.07.30 | 12,30 2020.07.30 | В | 3.499 | ВЛ,ТП |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 247 |  | №12 30.07.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
17 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 10 кВ "Илим" | 10 (10.5) | 17,15 2020.07.31 | 17,30 2020.07.31 | П | 0.249 | ВЛ,ТП |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь