## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2020 | года
ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Степана Разина | 0.38 | 09,00 2020.09.01 | 16,20 2020.09.01 | П | 7.333 | ВЛ |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.09.01 | 18,00 2020.09.01 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.09.02 | 18,00 2020.09.02 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим- Вырубки-Уткинский завод" | 10 (10.5) | 09,30 2020.09.02 | 11,35 2020.09.02 | В | 2.083 | ВЛ,ТП |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |  | №30 02.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Степана Разина | 0.38 | 10,32 2020.09.02 | 11,35 2020.09.02 | П | 1.049 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 10 кВ "Илим" | 10 (10.5) | 14,20 2020.09.02 | 15,40 2020.09.02 | П | 1.333 | ВЛ,ТП |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Степана Разина | 0.38 | 09,00 2020.09.03 | 18,00 2020.09.03 | П | 9 | ВЛ |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 459 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.09.03 | 18,00 2020.09.03 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 09,00 2020.09.04 | 18,00 2020.09.04 | П | 9 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим- Вырубки-Уткинский завод" | 10 (10.5) | 14,10 2020.09.04 | 20,00 2020.09.04 | В | 5.833 | ВЛ,ТП |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |  | №24 03.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Урицкого | 0.38 | 09,00 2020.09.09 | 17,00 2020.09.09 | П | 8 | ВЛ |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 13,30 2020.09.11 | 15,30 2020.09.11 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 6 | 295 | 0 | 352 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№3 "Сабик" | 10 (10.5) | 19,06 2020.09.11 | 21,12 2020.09.11 | В | 2.099 | ВЛ,ТП |  |  | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 452 |  | №21 11.09.2020 | 3.4.8 | 4.13 | 0
14 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 17,00 2020.09.13 | 19,00 2020.09.13 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 11,00 2020.09.14 | 18,00 2020.09.14 | П | 7 | ВЛ,ТП |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 487 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим- Вырубки-Уткинский завод" | 10 (10.5) | 08,20 2020.09.15 | 16,25 2020.09.15 | В | 8.083 | ВЛ,ТП |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |  | №25 15.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
17 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 08,30 2020.09.15 | 20,40 2020.09.15 | П | 12.166 | ВЛ,ТП |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 700 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 09,00 2020.09.16 | 14,00 2020.09.16 | П | 5 | ВЛ,ТП |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 389 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ПС "Исток-ЦРП590 ф.3" | 6 (6.3) | 10,00 2020.09.16 | 17,00 2020.09.16 | П | 7 | ВЛ,ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "КНС" | 10 (10.5) | 13,40 2020.09.17 | 18,00 2020.09.17 | П | 4.333 | ВЛ,ТП |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "КНС" | 10 (10.5) | 08,15 2020.09.18 | 15,40 2020.09.18 | П | 7.416 | ВЛ,ТП |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 12,00 2020.09.18 | 14,00 2020.09.18 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 08,30 2020.09.21 | 11,30 2020.09.21 | П | 3 | ВЛ,ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 12,00 2020.09.21 | 16,50 2020.09.21 | П | 4.833 | ВЛ,ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 348 |  |  |  |  | 1
25 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "КНС" | 10 (10.5) | 13,20 2020.09.21 | 14,20 2020.09.21 | П | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 09,00 2020.09.22 | 17,00 2020.09.22 | П | 8 | ВЛ,ТП |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 700 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Илим- Вырубки-Уткинский завод" | 10 (10.5) | 03,20 2020.09.23 | 16,15 2020.09.23 | В | 12.916 | ВЛ,ТП |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |  | №26 23.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
28 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "КНС" | 10 (10.5) | 09,20 2020.09.23 | 16,05 2020.09.23 | П | 6.749 | ВЛ,ТП |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
29 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 09,30 2020.09.23 | 17,00 2020.09.23 | П | 7.499 | ВЛ,ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
30 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер 10 кВ "Унь" | 10 (10.5) | 05,00 2020.09.24 | 07,00 2020.09.24 | В | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |  | №27 24.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
32 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер "Очистные" | 10 (10.5) | 08,30 2020.09.24 | 12,00 2020.09.24 | П | 3.499 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
31 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№1 "Колпаковка" | 10 (10.5) | 09,50 2020.09.24 | 10,35 2020.09.24 | П | 0.749 | ВЛ,ТП |  |  | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1
33 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер "Очистные" | 10 (10.5) | 13,20 2020.09.24 | 15,00 2020.09.24 | П | 1.666 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
34 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 13,20 2020.09.24 | 15,00 2020.09.24 | П | 1.666 | ВЛ,ТП |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 412 |  |  |  |  | 1
35 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 08,30 2020.09.25 | 14,18 2020.09.25 | П | 5.799 | ВЛ,ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
36 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 15,00 2020.09.28 | 16,00 2020.09.28 | П | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 5 | 370 | 0 | 221 |  |  |  |  | 1
37 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Сарга" | 10 (10.5) | 17,32 2020.09.28 | 18,48 2020.09.28 | В | 1.266 | ВЛ,ТП |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 223 |  | №23 28.09.2020 | 3.4.8.3 | 4.13 | 0
38 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер "Очистные" | 10 (10.5) | 08,30 2020.09.30 | 13,20 2020.09.30 | П | 4.833 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
39 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №3 "Шаля" | 10 (10.5) | 14,00 2020.09.30 | 14,45 2020.09.30 | П | 0.749 | ВЛ,ТП |  |  | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 254 |  |  |  |  | 1
40 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№5 "Верх Нейвенский" | 6 (6.3) | 14,15 2020.09.30 | 14,35 2020.09.30 | В | 0.333 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | №29 30.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь